Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий. механики и оптики	                УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа                       P3110	К работе допущен 	 Студент     Цыпандин Николай Петрович	Работа выполнена 	 Преподаватель      Коробков М.П.	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе №3.01

«Изучение электростатического поля

методом моделирования»

- Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

- Задачи, решаемые при выполнении работы

- С помощью лабораторной установки получение системы эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела и без него

- Изображение эквипотенциальных линий

- Изображение системы силовых линий поля с указанием направления

- Рассчитать величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.

- Нахождение области с минимальной и максимальной напряженностью

- Построение графика зависимости φ=φx для двух исследованных конфигураций поля для «горизонтали» 𝑌 = 10 см.

- Объект исследования

Модель плоского конденсатора

- Метод экспериментального исследования

Многократные измерения потенциала плоского конденсатора и нахождение эквипотенциальных поверхностей

- Рабочие формулы и исходные данные

E12≊φ1-φ2l12 (1) – средняя напряженность между точками

l12 - длина участка силовой линии между точками

σ'≊-ε0ΔφΔln (2) - поверхностная плотность зарядов на проводнике

ε0 ≃ 8,85 · 10-12 Фм= клв*м - электрическая постоянная, Δφ – изменение потенциала при смещении на малое расстояние Δln по нормали к поверхности проводника.

∆E=∂E∂φΔφ2+∂E∂lΔl2=23lΔиφ2+φ1-φ2Δиll2 3 – абсолютная погрешность напряженности

εE=ΔEE∙100%  4 - относительная погрешность напряженности

- Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Цена деления | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | 0,01 В | 0,005 В |
| 2 | Линейка | 0,1 см | 0,05 см |

- Схема установки.

На боковых стенках электролитической ванны расположены плоские металлические электроды, подключенные к многофункциональному генератору напряжения ГН1. Между электродами находится измерительный зонд в виде тонкого изолированного проводника, подсоединенного к вольтметру. Вольтметр в составе комбинированного прибора АВ1 показывает действующую разность потенциалов между зондом и электродом, подключенным ко второму гнезду вольтметра. Собственное сопротивление вольтметра существенно превышает сопротивление воды в ванне, для того чтобы измерительный ток вольтметра не шунтировал токи в модели и не искажал распределение электрического поля. Во время измерения второй конфигурации в ванну помещено проводящее тело в форме кольца.

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Измерения проводились:

Понедельник 1 Март 2021 13:00 – 13:50

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

По формуле (1) рассчитаем напряженность в окрестности центра электролитической ванны:

E12≊φ1-φ2l12

Координаты центра ванны: x=15, y=10

φ1=10,35 B 	φ2=8,35 B		l12=4,1 см=0,041 м

Eц=10,35-8,350,041=20,041≊48,78Вм

По этой же формуле найдем напряженность в окрестности электрода

φ1=4,35 B 	φ2=2,35 B 		l12=3,8 см=0,038 м

Eэ=4,35-2,350,038=20,038≈52,63 Вм

С помощью формулы (2) вычислим поверхностную плотность электрического заряда на электродах

σ1'≊-ε0ΔφΔln=-8,85*10-12*20,038=-4,66*10-10Клм2

σ2'≊-ε0ΔφΔln=-8,85*10-12*20,041=-4.32 *10-10Клм2

Оценка минимальной и максимальной напряженности:

Минимальная напряженность будет при r (расстояние от точки до центра кольца) <R (радиус кольца):

Emin=0Вм

Максимальная напряженность будет близи кольца, то есть при r ≧ R:

Emax =7,75-6,750,022=10,022≈45,45 Вм

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Для прямых измерений: 0.005 В

Для косвенных измерений:

2: ΔEц=2*23*0.0410,0052+10,35-8,35∙0,00050.0412=0.81 Вм

3: εEц=0.8148,78∙100%=1,66%

2: ΔEэ=2*23*0.0380,0052+4,35-2,35∙0,00050.0382=0.94 Вм

3: εEэ=0.9452,63∙100%=1,78%

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

- Окончательные результаты.

Eц=48,78±0,81Вм – напряженность в окрестности центра электролитической ванны без проводящего кольца

Eэ=52,63±0.94 Вм – напряженность в окрестности одного из электродов без проводящего кольца

σ1'= -4,66*10-10Клм2 – поверхностная плотность заряда на левом электроде

σ2'= -4,32*10-10Клм2 – поверхностная плотность заряда на правом электроде

Eмах=45,45 Вм – максимальная напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне

Eмин=0 Вм – минимальная напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения работы мы научились строить силовые линии по эквипотенциальным полям в модели плоского конденсатора и при наличии проводящего тела. Построили график зависимости потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций поля. Заметили, что без проводящего тела график имеет линейный вид, при наличии проводящего тела – кусочно-заданной функции, похожей на кубическую, если рассматривать начало координат в центре кольца. Также узнали, что максимальное значение напряженности поля при наличии проводящего кольца находится вблизи кольца на той же горизонтали, что и его центр, а минимальное – при r < R.

14) Дополнительные задания

15) Выполнение дополнительных заданий